Місце відбору: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Мала Виска, вул. Містічкова, 25

Точка відбору:	колодязь

| Назва показника, одиниці виміру | Нормативне значення показника | 2021 |  | 2023 |  |  | Метод випробовування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Результат випробовування | Невизначеність |  | Результат випробовування | Невизначеність |  |
| Мікробіологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальні коліформи, КУО/100 см3 | ≤1 | > 1 | не визначалася |  | 10 | не визначається | ДСТУ ISO 9308- 1:2005 |
| Escherichia Coli, КУО/100см3 | відсутність | присутні | не визначалася |  | не виявлено | не визначається | ДСТУ ISO 9308- 1:2005 |
| Органолептичні показники |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 60° С, бали | ≤3 | 0 | не визначається |  | 2 | не визначається | ГОСТ 3351-74 |
| Запах при 20° С, бали | ≤3 | 0 | не визначається |  | 2 | не визначається | ГОСТ 3351-74 |
| Присмак при 20° С, бали | ≤3 | 0 | не визначається |  | 2 | не визначається | ГОСТ 3351-74 |
| Кольоровість, грат | ≤35 | 27,21 | 3,81 |  | 20 | 10% | ГОСТ 3351-74 |
| Каламутність, мг/дм3 по стандартній шкалі | <2,03 | 0,59 | 0,10 |  | 1,30 | 1,5% | ГОСТ 3351-74 |
| Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, од.рН | 6,5-8,5 | 7,21 | 0,23 |  | 7,5 | не визначається | ДСТУ 4077-2001 |
| Загальна жорсткість, моль/м3 | < 10,0 | 14,23 | 0,85 |  | 9,6 | 4% | ДСТУ ISO 6059-2003 |
| Сухий залишок, мг/дм3 | ≤1500 | 1350,0 | 22,94 |  | 1137,00 | 1,5% | ГОСТ 18164-72 |
| Хлориди, мг/дм3 | ≤350 | 157,84 | 22,10 |  | 122,0 | 5% | ДСТУ ISO 9297:2007 |
| Сульфати, мг/дм3 | ≤500 | 201,05 | 30,16 |  | 143,6 | 3% | ГОСТ 4389-72 |
| Залізо загальне, мг/дм3 | ≤ 1,0 | 0,12 | 0,03 |  | 0,152 | 10,7% | ГОСТ 4011-72 |
| Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |
| Перманганатна окиснюваність, мг/дм3 | ≤5,0 | 4,35 | 0,61 |  | 1,60 | 5% | ISO 8467:1993 |
| Амоній, мг/дм3 | ≤2,6 | 0,24 | 0,06 |  | 0,01 | 5% | ГОСТ 4192-82 |
| Нітрити, мг/дм3 | ≤3,3 | <0,003 | не визначається |  | <0.003 | не визначається | ГОСТ 4192-82 |
| Нітрати, мг/дм3 | ≤50,0 | 145,4 | 8,29 |  | 18,59 | 4% | ДСТУ 4078-2001 |
| Фториди, мг/дм3 | ≤ 1,5 | 0,80 | 0,07 |  | 0,16 | 4,20% | ГОСТ 4386-89 |
| Марганець, мг/дм3 | <0,5 | 0,014 | не визначається |  |  |  | ДСТУ ГОСТ 4974:2019* |
| Радіонукліди |  |  |  |  |  |  |  |
| Питома активність радону (Кп-222), Бк/кг | ≤ 100 | 10,6 | ±3,6 |  | 26 | ±8 | МИ активности радона в воде св.№ 40090.8К212 |