криниця, вулиця Європейська, 84

| Назва показника, одиниці виміру |  | Нормативне значення показника | 2021 |  |  | 2023 |  | Метод випробовування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Результат випробовування |  | Невизначеність | Результат випробовування | Невизначеність |  |
| Мікробіологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальні коліформи, КУО/100 см5 |  | < 1 | < 1 |  | не визначалася | < 1 | не визначалася | ДСТУ ISO 9308- 1:2005 |
| Escherichia Coli, КУО/100см3 |  | відсутність | відсутні |  | не визначалася | відсутні | не визначалася | ДСТУ ISO 9308- 1:2005 |
| Органолептичні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запах при 60° С, бали |  | ≤3 | 0 |  | не визначається | 2 | не визначається | ГОСТ 3351-74 |
| Запах при 20° С, бали |  | ≤3 | 0 |  | не визначається | 2 | не визначається | ГОСТ 3351-74 |
| Присмак при 20° С, бали |  | ≤3 | 0 |  | не визначається | 2 | не визначається | ГОСТ 3351-74 |
| Кольоровість, град |  | ≤3,5 | 29,12 |  | 4,08 | 20 | 10% | ГОСТ 3351-74 |
| Каламутність, мг/дм3 по стандартній шкалі |  | ≤2,03 | 0,78 |  | 0,13 | 1,24 | 15% | ГОСТ 3351-74 |
| Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, од. рН |  | 6,5-8,5 | 8,04 |  | 0,26 | 7,4 | не визначається | ДСТУ 4077-2001 |
| Загальна жорсткість, моль/м3 |  | ≤10,0 | 7,01 |  | 0,42 | 8,0 | 4% | ДСТУ ISO 6059-2003 |
| Сухий залишок, мг/дм3 |  | ≤ 1500 | 842,0 |  | 14,43 | 1001,00 | 1,5% | ГОСТ 18164-72 |
| Хлориди, мг/дм3 |  | ≤350 | 64,03 |  | 8,96 | 61,0 | 5% | ДСТУ ISO 9297:2007 |
| Сульфати, мг/дм3 |  | ≤500 | 66,79 |  | 10,02 | 144,8 | 3% | ГОСТ 4389-72 |
| Залізо загальне, мг/дм3 |  | ≤ 1,0 | 0,15 |  | 0,04 | 0,145 | 10,7% | ГОСТ 4011-72 |
| Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перманганатна окиснюваність, мг/дм3 |  | ≤5,0 | 3,33 |  | 0,47 | 1,52 | 5% | ISO 8467:1993 |
| Амоній, мг/дм3 |  | ≤2,6 | 0,20 |  | 0,08 |  |  | ГОСТ 4192-82 |
| Нітрити, мг/дм3 |  | ≤3,3 | 0,003 |  | не визначається | 0,03 | не визначається | ГОСТ 4192-82 |
| Нітрати, мг/дм3 |  | ≤50,0 | 71,05 |  | 4,05 | 18,5 | 5% | ДСТУ 4078-2001 |
| Фториди, мг/дм3 |  | ≤ 1,5 | 0,98 |  | 0,08 | 0,28 | 4,20% | ГОСТ 4386-89 |
| Марганець, мг/дм3 |  | ≤0,5 | 0,011 |  | не визначається |  |  | ДСТУ ГОСТ 4974:2019* |
|  |  |  |  | Радіонукліди |  |  |  |  |  |
| Питома активність радону (Кп-222), Бк/кг |  | ≤ 100 | <4,2 |  | ±2,3 | 19 | ±8 | МИ активности радона в воле св.№ 40090.8К212 |